## 部署环境确认表
云公司.沃云软件部署环境确认表
类型 | 项目 | 序号 | 子项 | 参考值 | 实际值 | 其它说明
网络 | 带宽 | 1 | 资源池出口[公网或专网]带宽 | 默认10GE； |  | 非关键项
网络 |  | 2 | 内网主机业务端口带宽 | 默认10GE； |  | 非关键项
网络 |  | 3 | 其它带宽要求 | 管理口、ipmi口、业务口的连通性； |  | 关键项
网络 | NTP | 4 | 网络设备NTP设置 | 默认核心交换机同步公网NTP服务器，其它（含服务器）与核心交换机同步； |  | 关键项
网络 |  | 5 | 主机设备NTP设置 | 与核心交换机同步； |  | 关键项
网络 | 备+B8份+B31+B26 | 6 | 链路冗余 | 默认除IPMI下联链路外，其它至少双链路冗余； |  | 关键项
网络 |  | 7 | 网络设备冗余 | 默认除IPMI设备外，其它均双设备冗余；bond2负载模式 |  | 非关键项
网络 |  | 8 | 所有设备电源是否冗余 | 按硬件标准配置； |  | 非关键项
网络 | VLAN及IP 地址规划 | 9 | VLAN规划 | 云公司运维部规划； |  | 关键项
网络 |  | 10 | IP地址规划 | 云公司运维部规划； |  | 关键项
主机 | BIOS设置 | 11 | 主板集成 禁用或启用PXE特性 | 启动PXE特性； |  | 关键项
主机 |  | 12 | Slot(x)Port y 禁用或启用PXE特性 | 默认启用； |  | 关键项
主机 |  | 13 | 开启IPMI | 配置IPMI地址，并开启IPMI模式 |  | 关键项
主机 |  | 14 | 指定 引导模式 | 默认是 BIOS/Legacy（不选择UEFI）； |  | 关键项
主机 |  | 15 | 指定 引导顺序 | 虚拟光驱-物理硬盘-网络引导 |  | 关键项
主机 | raid配置 | 16 | 系统盘Raid配置 | 系统盘配置Raid1，使用ssd硬盘 |  | 非关键项
主机 |  | 17 | 其它硬盘配置 | 单盘raid0 |  | 关键项
主机 | 主机配置 | 18 | cpu配置 | 40个cpu |  | 非关键项
主机 |  | 19 | 内存配置 | 256G |  | 非关键项
主机 |  | 20 | 硬盘配置 | 6块物理盘(类型，数量，大小)，5个逻辑分区 |  | 非关键项
材料 | 提交项 | 21 | 自动化部署表 | 自动化部署表参考模板 |  | 关键项